ULTRASONIDO PORTATIL CON CROMOTERAPIA  HF059A

Ultrasonido:

Son ondas  de tipo mecánico que desde hace mucho tiempo, debido a su efecto mecánico y térmico, son utilizados en el campo de la estética. Su  combinación con otras técnicas electro-estéticas como la iontoforesis hacen de los ultrasonidos una técnica  muy  adecuada en tratamientos  de obesidad, celulitis, post-operatorios y mucho mas….

Función Mecánica

Son ondas mecánicas de presión,  de tipo longitudinal  y de frecuencia superior  a los 20,000 hercios inaudibles para el ser humano y se producen generalmente por compresión y posterior descompresión periódica del medio  en que se propagan.

La onda ultrasónica tiene un poder mayor, debido a que tiene más energía. Cuando actúa en nuestro cuerpo, estimula a las células del cuerpo, produce un masaje tan pequeño capaz de expandir el espacio en el que las células subsisten, provoca un movimiento del citoplasma, la rotación de las mitocondrias, la vibración del núcleo celular y además estimula y expande la membrana celular. Por lo tanto, puede mejorar la circulación sanguínea y linfática a nivel local, incrementa la penetración a nivel celular, mejora el metabolismo y la regeneración de las células corporales.

Es conocido que la función mecánica de las ondas ultrasónicas puede suavizar los tejidos corporales, aumentar la penetración, promover el metabolismo, acelerar la circulación sanguínea, estimular el sistema nervioso y mejorar el funcionamiento celular; por lo tanto el masaje aplicado por ultrasonido tiene mayores funcionalidades y efectos óptimos que cualquier otro instrumento común.

Efectos  fisiológicos  y aplicaciones terapéuticas

Efectos de la emisión en continuo:

Si la emisión es continua  se consigue en primer lugar un efecto mecánico muy importante  debido al movimiento  de las partículas del medio. Apareciendo luego  un efecto térmico  localizado debido a la transformación de la energía mecánica de las ondas ultrasónicas en calor como consecuencia del rozamiento, con el consiguiente efecto vasodilatador. Lo que aumenta el trofismo  celular  y mejora los procesos de regeneración de tejidos. Este efecto  vasodilatador también es el responsable de la mejora de la circulación sanguínea lo que favorece los intercambios celulares y reabsorción de edemas  dando lugar a efectos antiinflamatorios.

Al mismo  tiempo provoca un efecto sedante.

Disgregación de moléculas y sustancias y liberación de sustancias vasodilatadoras.

Logrando  con estos efectos  poder ser utilizados con excelentes resultados:

Queloides: formaciones fibrosas excesivas que crecen en algún lugar  de una cicatriz. Presentan generalmente una  forma prominente, firme y de color blanco o rosado.

Cicatrices retractiles recientes

En procesos  dolorosos:

Mialgia: Dolor musculares

Tortícolis: Espasmo doloroso de origen inflamatorio o nervioso del cuello.

Lumbalgias: Dolores de  espalda

Tendinitis: inflamación de un tendón, generalmente dolorosa.

Efectos de la emisión en pulso:

Siendo que la emisión discontinua  o pulsada  es atérmica, se lleva a  cabo de una forma periódica, de forma que entre un  pulso  cuya duración puede ser oscilar  entre  1 y 2 milisegundos, y otro, exista una fracción de tiempo constante ( del orden de 8- 10 milisegundos). Obteniendo efectos  mecánicos de tipo oscilatorios  de las partículas del  organismo lo que supone un micro masaje y remoción de  detritus de  células superficiales.

En ocasiones da lugar a fenómenos de rozamiento con la aparición simultánea  de pequeños efectos térmicos que contribuyen a la mejora del  metabolismo tisular y vasodilatación con la consiguiente mejora del trofismo celular.

Debido a  la liberación que se logra de algunas fibras en la capa subcutánea de la piel  es  de gran provecho en tratamientos:

Anti celulíticos

Fibrosis

Induraciones

NIVEL DE PENETRACION  DE PRODUCTOS:

Cuando un producto es aplicado el equipo ayudara en la penetración de determinados principios activos por vía tópica  logrando llegar a los tejidos por medio de la acción del ultrasonido incrementando así  su efecto. Estos principios  activos se encuentran en geles que  son diseñados para ser ionizables  usados para la aplicación de ultrasonidos.

Es muy importante evitar el uso de cremas oleosas, pomadas y lociones ya que amortiguan las ondas ultrasónicas en gran proporción.

Función Cosmética del Ultrasonido

Mejorara la circulación sanguínea y  el metabolismo de las células

La función mecánica, física y química del tratamiento por pulso ultrasónico, acompañado de un producto vigorizador de la circulación es capaz de suavizar los trombos, expandir los capilares, acelerar la circulación sanguínea y promover el metabolismo.

Tratamiento de híper pigmentación

Cuando el tratamiento ultrasónico se acompaña de un producto despigmentante  o  con grandes dosis de vitamina C, se puede lograr reducir en alto nivel la pigmentación de la piel. Es necesario tomarse un tiempo para analizar las diferentes tipos de pigmentación.

Para la prevención  y tratamiento de líneas finas de expresión

Es capaz de promover el metabolismo anti envejecimiento y prevenir la formación de arrugas. La razón de lo anterior es que  este  instrumento actúa como un masaje mecánico, que regula y reajusta el acomodo de las células debajo de la piel, acelera la circulación sanguínea, provee suplementos nutritivos y agua a la piel, que conducen a la eliminación de líneas de expresión.  Teniendo siempre presente que cada  uno de los tratamientos que realicemos el éxito dependerá de la calidad del producto con que se esté trabajando.

Es un excelente compañero de  tratamiento estéticos  como: Drenaje linfático, iontoforesis, electro estimulación muscular (gimnasia pasiva), vacumterapia, galvanización y presoterapia.

Forma de  aplicación

Los tratamientos cosméticos adoptan una radiación directa al contacto. Durante el tratamiento, el cabezal ultrasónico debe tocar directamente la piel. Es recomendable mover el cabezal ultrasónico suavemente y lentamente de manera circular o en forma de vaivén sobre la superficie tratada, se sugieren 0.5-2cm² por segundo.

-Antes del tratamiento, limpie la superficie facial con una emulsión limpiadora.

-Realice un análisis de su piel clasificándola cuidadosamente y seleccione el producto apropiado.

-Aplique la cantidad adecuada del producto seleccionado de  manera uniforme en la piel.

-Conecte el instrumento de belleza ultrasónico a la corriente eléctrica.

-Presione el Encendido/Apagado (ON/OFF)

Apagado automático después de 10

-Elija el estado correspondiente de onda:   ondas continua    (         ) o  pulso     (          )   de acuerdo a la necesidad.

-Tome el cabezal ultrasónico para dar masaje sobre todas las partes donde ha sido aplicado el producto.

-La temperatura del detector ultrasónico no indica el poder del instrumento. Generalmente, baja temperatura es adecuada para tratamientos faciales. Temperaturas mayores son adecuadas para tratamientos corporales. Temperaturas excesivas podrían quemar la piel delicada.

-Si el paciente es muy sensible, ajuste la intensidad del calor durante la aplicación. Para aquellos que son sensibles, la aplicación deberá ser más delicada que para otros.

-Use Potencia Máxima  (H) solo para tratamiento Corporal.

-Baja  (L) para contorno de ojos.

- Media (M) para tratamientos faciales.

Normas de seguridad

Procurar  que el gel aplicado sobre la superficie de la piel este extendido  de forma uniforme.

El cabezal de  aplicación no debe mantenerse  ningún momento en reposo, sobre todo en una  zona cercana  a un  hueso ya  que puede producir dolor periótico (membrana del tejido conjuntivo que envuelve todo el hueso).

No se deben hacer tratamientos de ultrasonidos sobre zonas  del cuerpo próximas a cavidades anatómicas como pueden ser ojos, oídos y en general en toda la cabeza debido a todos los efectos contraproducentes que se pueden generar en las  zonas huecas  por el cambio de medio de transmisión de los ultrasonidos, puede distorsionar los efectos.

Normas de limpieza higiene y desinfección

En cuanto a higiene  y desinfección, no solamente es necesario tener limpio el aparato, debemos prestar especial atención a la desinfección y esterilización del cabezal  de aplicación ya que está en contacto directo en la mayoría de los casos con la piel del paciente.

Para limpiar el cabezal  de aplicación se puede usar un paño humedecido en agua jabonosa.

Como desinfectante  es conveniente  usar  otro paño  a gasa  empapada en etanol  al 70 %.

Contraindicaciones

Personas con implantes metálicos (D.I.U, MARCAPASOS CARDIACOS, ETC.).

Zonas con cavidades huecas.

Órganos sensibles (ojos, ovarios, testículos….)

Personas con cardiopatías y problemas  vasculares.

Tratamientos estéticos en mujeres embarazadas.

Zonas con infección  o  en neoplasias (formación en alguna parte del  cuerpo  de un tejido  cuyos elementos sustituyen a los tejidos normales, se usa principalmente refiriéndose a tumores cancerosos).

AREA FACIAL

En el tratamiento facial. El equipo se debe mantener lejos del globo ocular, parte superior de dientes, labios, oídos y área alrededor del oído, manzana de Adán y centro de la garganta.

Frontal

El masaje hacia arriba desde el inicio de la frente como se muestra en la imagen. De excelentes resultados siendo aplicado con un producto anti edad. Colocándolo por 5 minutos  con movimientos circulares muy suaves.

Barbilla y pómulos

Mantenga el movimiento hacia arriba desde la inclinación de la barbilla por 5 minutos. Mejora en líneas finas de expresión. A lo largo de la mejilla, dirigiendo en el sentido de las flechas (hacia fuera) y siempre en forma ascendente. El movimiento debe de ser continuo de abajo y hacia arriba.

Posición en cuello

Manténgase lejos de la “Manzana de Adán”( centro de la garganta), mueva hacia arriba desde abajo por 4 minutos. Especial en tratamientos de flacidez.

Papada

Mueva hacia fuera desde el centro de la barbilla (hacia el oído). Manténgase lejos del centro de la garganta, y moviendo hacia arriba desde abajo. Tiempo de tratamiento 5 minutos.

Área  corporal

Cintura y parte baja del estomago

Para la parte de la cintura, proceda del lado y hacia el área central. Haciendo un círculo alrededor del ombligo y en estomago, debe de iniciar desde la parte más baja del estomago y hacia la parte superior. (Toda esta acción toma 20 minutos.)

Recordando que siempre se debe hacer en dirección a las manecillas del reloj.

Area de la cadera

Hacia el área central, mover hacia arriba desde abajo. Realizando movimientos circulares por un tiempo  aprox

de 10 minutos.

Baja de la cadera

Básicamente es un movimiento hacia arriba desde la parte baja, el movimiento debe de ser mas rápido que en la acción tomada para la cintura y  la parte baja del estomago.  Siempre en movimientos dirigidos a los ganglios linfáticos para que sea luego mas fácil con el drenaje eliminar las toxinas. toma 15 minutos aprox

Mano

Moviendo desde el extremo del dedo hacia la muñeca, y masajeando el lado trasero de la palma de la mano con movimiento circular. De 3 – 4  minutos.

Brazo

Para el área interna del brazo, moviendo desde el codo hacia el hombro con movimiento circular. 5 minutos.

Muslos y parte trasera

Moviendo hacia arriba desde la rotula y cambiando a diferentes movimientos de masaje. Cada pierna necesita 10 minutos.

Tobillo/ pantorilla

Lejos de la parte superior del tobillo, moviéndose desde la parte baja y hacia arriba a la pantorrilla, la parte del tobillo debe de moverse desde el talón y hacia el tobillo. Cada pierna necesita 10 minutos.

Espalda, hombros y cuello

Moviendo como se indica en la imagen, manténgase lejos de la espina dorsal, y mueva desde abajo hacia arriba para la base del  del cuello y  hombros. El tiempo total de tratamiento será de 20 minutos

Senos

Si aplica el masaje en ambos lados en forma cruzada, el pecho  del lado izquierdo se deberá masajear en el sentido contrario de las manecillas del reloj y el pecho del lado derecho deberá ser masajeado en el sentido de las manecillas del reloj, con dirección de  afuera hacia adentro.

El masaje debe empezar desde la posición baja en dirección a la posición superior en dirección al cuello por 5 minutos en cada seno y tratar de mantenerse  lejos del pezón.

Bio Light

Activa el crecimiento celular y administra el oxígeno necesario a cada célula. La tecnología  del LED transmite infrarrojo,  que pulsa profundamente en la piel produciendo aumento en los niveles del colágeno. Facilita que las células jóvenes frescas emerjan continuamente, disminuye líneas finas y las arrugas, obteniendo un cambio  visible y una piel más suave, lisa revitalizada,  complejo anti-envejecedor avanzado con tecnología NANO reactiva  para penetrar los principios activos del  producto a trabajar profundamente en la  piel.

Luz  azul:

Mejora  las pieles con tendencia  al  acné  gracias a sus propiedades  purificadoras y anti bacterianas.

Luz  amarilla:

Tiene  propiedades  relajantes, de drenaje  y desintoxicación.

Luz  roja:

Activa  la producción de colágeno en la piel

Logra la reparación y estimulación de los fibroblastos y el crecimiento celular.

Funcionamiento:                .

- Encendido/Apagado. (ON/OFF)

Oprima para encender/apagar y cambiar de potencia

Apagado automático después de 10 minutos.

- Selector onda continua o pulsada.

- Selector  Bio Light. (pulse para cambiar )

- Indicador salida de energía. (H) Alta, (M) Media y (L) Baja.

- Indicador onda pulsada.

- Indicador onda continua

- Cabezal de instrumento de belleza.

- Bio Light

| Modelo | Voltaje | Frecuencia | Potencia | Peso | Medidas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hf059A | 110 V. | 3 Mhz. | 24 volts |  | 16x5x6cms. |

PRECIO CUMMME:  $3,500.00 MN

HOJA DE PEDIDO:

NOMBRE:_______________________________________________ EDAD:________

DIRECCION____________________________________________________________

TELEFONO:___________________________CELULAR:_______________________

EMAIL:_________________________________________________________________

COSTO TOTAL  $3,500.00 MN

PAGO EFECTIVO:____________________

PAGO DEPOSITO:____________________

TOTAL PAGO:________________________

ADEUDO:_____________________________

SOLICITUD DE CREDITO:

1ER PAGO  $1,500.00 M.N.

FECHA:__________EFECTIVO______________      DEPOSITO___________________

2DO PAGO $1,500.00 M.N.

FECHA:__________EFECTIVO______________      DEPOSITO___________________

3ER PAGO $1,500.00 M.N.

FECHA:__________EFECTIVO______________      DEPOSITO___________________